## Specifikacija
| Pasūtītājs | Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
| Objekta nosaukums | Ūdens atdzelžošanas stacijas atjaunošana
| Objekta adrese | "Mirķu ūdenstornis", Naukšēnu pag., Valmieras nov., LV-4244
| Kontaktinforācija | G.Veveris, t.28611943
Nr.p.k. | Tāmes izmaksas ar PVN (21%) | [10 empty] | 0
| Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (EUR)
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (€) | materi- āli (€) | mehāni- smi (€) | kopā (EUR) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (€) | materi- āli (€) | mehāni- smi (€)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ūdens stacijas atjaunošana
1 | Esošā urbuma aprīkojuma demontāža, iekšējās elektroinstalācijas demontāža | obj | 1
2 | Sienu un griestu attīrīšana, vienkārša izdrupušo vietu atjaunošana ar apmetuma javu | m2 | 22.7
3 | Sagatavot grīdas pamatni jauna grīdas seguma ierīkošanai (pieņēmums, ka grīdas pamatne ir pietiekoši labā stāvoklī un netiek mainīta) | m2 | 8.8
4 | Grīdas betonēšana (vidēji 10 cm biezumā), betons C25 | m2 | 8.8
5 | Ārdurvju nomaiņa (siltinātas metāla ārdurvis, bez stiklojumam, tonis RR22 vai ekvivalents), ieskaitot durvju apdari | gab | 1
6 | Drenāžas sistēmas ierīkošana priekš ūdens atdzelžošanas iekārtas | kompl | 1
7 | Ieejas pakāpiena pilnīga demontāža un izbūve 0.8x1.2m | m2 | 0.96
8 | Demontāžas darbi
9 | Esošā ūdenstorņa demontāža, ķieģeļu apmūrējuma un pamatu demontāža, zemes izlīdzināšana | kompl | 1
10 | Ūdensvada izbūve
11 | Esošās akas rekonstrukcija uzstādot divus noslēgventiļus (pielēguma vietas pie ķeta caurules) | kompl | 1
12 | Maģistrālā ūdensvada izbūve no ūdens atdzelžošanas ēkas (paredzot betona grīdas demontāžu un atjaunošanu), ievadu izbūvējot ēkā, līdz rekonstruējamai akai, PE d63. Ēkā uzstādot komercuzskaites mezglu, noslēgarmatūru pirms un pēc komercuzskaites mezgla. | m | 31
13 | Ūdens atdzelžošanas stacija
14 | Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana (Watex RCMB vai ekvivalents) 3 m3/h, ieskaitot apsaistes izbūvi. Iekārtai jāattīra duļķainība, dzelzs, mangāns, smaka, arsēns - saskaņā ar ūdens analīzēm, pēc iekārtas uzstādīšanas jāveic atkārtotas ūdens analīzes. Iekārtai jāveic automātiska attīrīšana, filtrēšana un reģenerācija. | obj | 1
15 | Elektroinsatlācija
16 | Elektroinstalācijas atjaunošana, iekļaujot apkures radiatora uzstādīšanu (ar sensoru), rozetes izbūvi, telpu un teritorijas apgaismojumu, strāvas ģenertara pieslēguma vietas izbūvi, sadales skapja uzstādīšanu, automātslēdžu un noplūdes automāta uzstādīšanu | obj | 1
17 | Teritorijas labiekārtošana
18 | Piebraucamā ceļa izveide, melnzemes noņemšana iebrauktuvei, grants seguma izveide ar pievestu minerālmaisījumu, h-15cm, teritorijas izlīdzināšana | m2 | 500
19 | Savākt un utilizēt būvgružus | m3 | 9
Kopsumma bez PVN | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pavisam kopā bez PVN | [13 empty] | 0